Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

ОГРН 1256196012345, ИНН 6165012345, КПП 616501001

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301

____________________________________________________________

АКТ

о наличии первичных средств пожаротушения и исправности планов эвакуации

г. Ростов-на-Дону                                                     01.09.2026 г.

Комиссия в составе: председатель — директор Ермолаев Богдан Юрьевич; члены комиссии — юрист Голованов Федор Артемович, специалист по ЗИ Смирнов А.В., — составила настоящий акт о нижеследующем.

1. В помещениях общества по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301 размещены первичные средства пожаротушения:

| № | Средство | Место размещения | Дата перезарядки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-4 | у входной двери | 05.2026 |
| 2 | Огнетушитель ОП-4 | коридор | 05.2026 |
| 3 | Огнетушитель ОП-4 | серверная | 05.2026 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-2 (для электрооборудования) | опенспейс | 06.2026 |

2. Планы эвакуации размещены у входа и в коридоре; пути эвакуации свободны, эвакуационный выход не заблокирован.

3. Вывод: помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Председатель комиссии ____________ / Ермолаев Б.Ю. /

Члены комиссии ____________ / Голованов Ф.А. /, ____________ / Смирнов А.В. /