Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

01.09.2026 № ПБ-01
г. Ростов-на-Дону

Принято размещение средств пожаротушения по следующей таблице. Знаки на плане соответствуют экспликации ПЛ-01; средства размещаются на стеновых креплениях, не загромождая проходы.

| Знак | Средство | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | ОП-4 | Коридор у входа D0 | Ковалев |
| F2 | ОП-4 | Рабочая комната у двери D1 | Ковалев |
| F3 | ОУ-2 | Серверная у двери D4 | Ковалев |

Наличие и обслуживание общей сигнализации и оповещения обеспечивает бизнес-центр. Работники сообщают о пожаре по 101/112, выходят по коридору к D0 и далее по обозначенному пути к лестнице. Лифт при пожаре не используется. Подбор огнетушителей проверяется по классу возможного пожара и защищаемому оборудованию; настоящая схема не заменяет пожарное обследование здания.

Технический специалист ________________ Ковалев Д. П.