Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ПОМЕЩЕНИЙ

01.09.2026 № ПМ-01
г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
____________ Б. Ю. Ермолаев
01.09.2026

# Паспорт ПМ-04: Серверная-лаборатория

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| Адрес | 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301 |
| Геометрия | 3.00 × 3.20 м; 9.60 м²; высота 2,80 м |
| Назначение | Сервер, один постоянный защищённый АРМ и станция проверки носителей. |
| Ограждения | Наружная стена принята 0,25 м, перегородки 0,10 м; дверь 0,90 м в свету. |
| Доступ | СКУД и именной список по приказу № 7. |
| Инженерные системы | Электроснабжение и вентиляция бизнес-центра; сервер и SW-Z питаются через UPS-01. ИБП в архиве не устанавливается. |
| Средства | 04: SRV-01, ARM-05/06, MFP-01, UPS-01, SW-Z; 05: SAFE-01, стеллажи, SHRED-01; 06: стол, 4 кресла, AZ-01. |
| Схема | Экспликация ПЛ-01, документ № 40. |
| Ответственный | Ковалев Данил Петрович |

# Паспорт ПМ-05: Архив

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| Адрес | 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301 |
| Геометрия | 2.00 × 3.20 м; 6.40 м²; высота 2,80 м |
| Назначение | Сейф и стеллажи; бумажные документы и носители. |
| Ограждения | Наружная стена принята 0,25 м, перегородки 0,10 м; дверь 0,90 м в свету. |
| Доступ | СКУД и именной список по приказу № 7. |
| Инженерные системы | Электроснабжение и вентиляция бизнес-центра; сервер и SW-Z питаются через UPS-01. ИБП в архиве не устанавливается. |
| Средства | 04: SRV-01, ARM-05/06, MFP-01, UPS-01, SW-Z; 05: SAFE-01, стеллажи, SHRED-01; 06: стол, 4 кресла, AZ-01. |
| Схема | Экспликация ПЛ-01, документ № 40. |
| Ответственный | Ковалев Данил Петрович |

# Паспорт ПМ-06: Переговорная

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| Адрес | 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301 |
| Геометрия | 3.00 × 3.20 м; 9.60 м²; высота 2,80 м |
| Назначение | Переговоры до четырёх человек; комплекс акустической защиты. |
| Ограждения | Наружная стена принята 0,25 м, перегородки 0,10 м; дверь 0,90 м в свету. |
| Доступ | СКУД и именной список по приказу № 7. |
| Инженерные системы | Электроснабжение и вентиляция бизнес-центра; сервер и SW-Z питаются через UPS-01. ИБП в архиве не устанавливается. |
| Средства | 04: SRV-01, ARM-05/06, MFP-01, UPS-01, SW-Z; 05: SAFE-01, стеллажи, SHRED-01; 06: стол, 4 кресла, AZ-01. |
| Схема | Экспликация ПЛ-01, документ № 40. |
| Ответственный | Ковалев Данил Петрович |

Назначение — конфиденциальные переговоры. Приняты меры: отсутствие окон, уплотнение двери, обработка вентиляционных проходов, акустическое и виброакустическое зашумление по AZ-01. Эффективность выбранного исполнения устанавливается измерениями; технический паспорт не удостоверяет проведение аттестации.

Технический специалист ________________ Ковалев Д. П.